Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 83

от "25" мая  2016 г.

# I Результаты обследования:

# 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

# Трехэтажное  нежилое здание Администрации Целинного района по образованию.

# 659430 Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Победы, д. 5

# Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | все | Обустройство пандуса |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | все | Строительство стоянки |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  | Капитальный ремонт |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  вход на территорию учреждения доступен условно

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 83

от "25" мая  2016 г.

# I Результаты обследования:

# 2. Входа (входов) в здание
Трехэтажное  нежилое здание Администрации Целинного района по образованию.

# 659430 Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Победы, д. 5

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  | Обустройство пандуса |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
|  | ДУ |  |  | капитальный |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен условно

,

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 83

от "25" мая  2016 г.

# I Результаты обследования:

# 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Трехэтажное  нежилое здание Администрации Целинного района по образованию.

# 659430 Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Победы, д. 5

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  | Обустройство лифта или подъемника |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
|  | ДУ |  |  | капитальный |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не организованна доступность внутри здания всем категориям инвалидов

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 83

от "25" мая  2016 г.

# I Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Трехэтажное  нежилое здание Администрации Целинного района по образованию.

# 659430 Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Победы, д. 5

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
|  | ДУ |  |  | Капитальный ремонт |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания доступна условно

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 83

от "25" мая  2016 г.

# I Результаты обследования:

# 5. Санитарно-гигиенических помещений
Трехэтажное  нежилое здание Администрации Целинного района по образованию.

# 659430 Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Победы, д. 5

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната | нет |  |  |  |  | Обустройство бытовой комнаты |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
|  | ВНД |  |  | капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно – гигиенические помещения для инвалидов недоступно

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 83

от "25" мая  2016 г.

# I Результаты обследования:

# 6. Системы информации на объекте
Трехэтажное  нежилое здание Администрации Целинного района по образованию.

# 659430 Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Победы, д. 5

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  |  | Индивидуальное решение с ТСР (визуальные средства) |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  | Индивидуальное решение с ТСР (акустические средства) |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  | Индивидуальное решение с ТСР (тактильные средства) |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
|  | ВНД |  |  | капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте  недоступна всем