| Утверждена Госгортехнадзором Российской Федерации 04.04.94 г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ

РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ

И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

РД 10-60-94

Перед назначением ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов руководящих работников и специалистов, не имеющих специального теплотехнического образования, они должны пройти курс повышения квалификации с последующей проверкой знаний в соответствии с "Положением о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов предприятий, организаций и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России",  утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 19.05.93 № 11.

Курсы повышения квалификации могут проводиться специализированными организациями (учебными центрами, комбинатами, институтами), имеющими специальные разрешения (лицензии), предусмотренные "Положением о порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ, а также с обеспечением безопасности при пользовании недрами", утвержденными постановлениями Госгортехнадзора России от 03.07.93 № 20.

В ходе занятий организуются экскурсии (обзорные или тематические) в котельные с высоким уровнем организации эксплуатации, а также консультации.

О проведенном обучении окончившему курсы руководящему работнику и специалисту выдается удостоверение учебного центра, комбината, института. Повторное прохождение курсов повышения квалификации не требуется.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Основные сведения по теплотехнике, гидравлике, аэродинамике | 8 |
| 3. | Основные сведения по электротехнике | 2 |
| 4. | Краткие сведения по материаловедению | 4 |
| 5. | Энергетическое топливо и его сжигание | 6 |
| 6. | Принципиальные и полные тепловые схемы котельных | 8 |
| 7. | Топочные устройства | 2 |
| 8. | Хранение и подготовка топлива | 2 |
| 9. | Паровые и водогрейные котлы. |  |
|  | Вспомогательное оборудование. |  |
|  | Трубопроводы | 8 |
| 10. | Водоподготовка и водный режим | 5 |
| 11. | Приборы безопасности. Средства измерений, автоматического контроля и регулирования | 6 |
| 12. | Система ППР теплоэнергетического оборудования | 6 |
| 13. | Система лицензирования | 1 |
| 14. | Содержание, обслуживание и надзор за котлами | 36 |
| 15. | Аварийно-диспетчерские службы | 2 |
| 16. | Охрана окружающей среды | 3 |
| 17. | Правила пользования тепловой энергией | 2 |
| 18. | Основы трудового законодательства | 3 |
|  | Экскурсии (обзорные, тематические) | 8 |
|  | Консультации | 4 |
|  | Итого: | 118 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема 1. Введение

Основные положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России. Система региональных органов (округов). Система "Правил по устройству и безопасной эксплуатации объектов повышенной опасности, поднадзорных Госгортехнадзору России".

Тема 2. Основные сведения но теплотехнике,

гидравлике, аэродинамике

Рабочее тело и основные параметры его состояния. Основные законы термодинамики. Давление и разрежение, температуры (шкалы Цельсия и Кельвина), теплоемкость, удельная теплоемкость. Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). Теплопередача между стенкой и жидкостью (газом), коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи и теплопередачи. Свойства воды и водяного пара. Испарение, кипение, конденсация, точка росы. Насыщенный и перегретый пар.

Гидростатика (гидростатическое давление, основное уравнение гидростатики), гидродинамика (основные понятия). Трубопроводы, гидравлический расчет, гидравлический удар.  Гидравлическая устойчивость циркуляции котлов.

Аэродинамика газовоздушного тракта котлоагрегата, газоходов и дымовой трубы.

Тема 3. Основные сведения по электротехнике

Электрический ток - постоянный, переменный трехфазный и однофазный. Параметры электрического тока (сила тока, напряжение, мощность, энергия), сопротивление проводников и аппаратов, приборы для измерения и регистрации параметров. Классификация и принцип работы электродвигателей. Регулирование числа оборотов. Пусковая и защитная аппаратура, назначение и устройство защитных заземлений, сроки проверки.

Тема 4. Краткие сведения по материаловедению

Виды и общие требования к материалам, применяемым при изготовлении и ремонте котлов и трубопроводов.

Теплоизоляционные, огнеупорные, прокладочные, набивочные, уплотнительные и другие материалы, их марки, области применения, технические характеристики.

Тема 5. Энергетическое топливо и его сжигание

Классификации топлива, элементарный состав, рабочая и сухая массы. Понятие об условном топливе, топливный эквивалент. Высшая и низшая теплота, сгорание топлива.

Твердое топливо (виды, марки, свойства).

Газообразное топливо (виды, характеристика, свойства).

Жидкое топливо (виды, марки, свойства).

Горение топлива. Виды и стадии горения. Температура вспышки, воспламенения и горения.

Теоретическое и практическое количество воздуха для сжигания топлива. Коэффициент избытка воздуха.

Состав продуктов сгорания. Контроль процесса горения. Приборы контроля, виды и принцип работы. Явление росы.

Тепловой баланс котельного агрегата. КПД котлоагрегата.

Предельно допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу. Очистка продукта сгорания от уноса.

Тема 6. Принципиальные и полные тепловые

схемы котельных

Схемы котельных (разбор схем), схемы тепловых сетей (разбор схем), чертежи котлов.

Схемы паровой котельной, котельной с котлами - бойлерами, водогрейной котельной. Схемы котельных с открытым водоразбором.

Тема 7. Топочные устройства

Классификация топок. Тепловая мощность топок и тепловое напряжение.

Топки для сжигания твердого топлива и оборудование механизированных топок.

Топки для сжигания жидкого топлива. Форсунки (классификация, устройство, принцип работы, марки и технические характеристики).

Топки для сжигания  газообразного топлива. Горелки (классификация, устройство и работа горелок).

Тема 8. Хранение и подготовка топлива

Организация приемки топлива.

Хранение твердого топлива.

Хранение жидкого топлива, схема мазутного хозяйства. Подготовка жидкого топлива к сжиганию.

Технологическая схема ГРП, назначение, устройство и принципы работы отдельных элементов.

Тема 9. Паровые и водогрейные котлы.

Вспомогательное оборудование. Трубопроводы

Классификация паровых и водогрейных котлов.

Поверхность нагрева. Циркуляция воды, величина напора в циркуляционном контуре, кратность циркуляции, нарушение циркуляции в котлах, причины.

Типы паровых котлов, их характеристика, конструкция и особенности. Положение уровня воды.

Экономайзеры, пароперегреватели: назначение, устройство, схемы включения; требования Правил.

Тягодутьевые машины: принцип действия и устройство, подготовка и пуск дымососов и вентиляторов, регулирование давления и разрежения. Дымовые трубы: назначение и расчет высоты.

Арматура и гарнитура котлов. Предохранительные устройства котлов. Защитно-запальные устройства. Периодичность и порядок проверки исправности. Требования Правил к арматуре и предохранительным устройствам.

Питательные, конденсатные, сетевые и подпиточные насосы: назначение, принцип действия, устройство; характеристики насосов и требования Правил к ним; пуск в работу; порядок опробования резервных насосов.

Трубопроводы котельной: назначение, компенсация температурных удлинений, дренажи и воздушники, окраска. Требования Правил к трубопроводам пара и горячей воды. Требования к газопроводам котельной, техническое обслуживание их.

Сосуды котельной: назначение и устройство: требования Правил.

Тема 10. Водоподготовка и водный режим

Основные данные по химии воды, показатели качества воды и единицы измерения. Накипь и ее влияние на работу поверхностей нагрева.

Коррозия, виды коррозии и влияние на работу поверхностей нагрева.

Назначение и способы водоподготовки в котельной, выбор способа  водоподготовки. Принцип действия и устройство механического, ионообменного фильтров, деаэратора, солерастворителя. Реагентное хозяйство котельной. Нормы качества питательной, котловой, сетевой и подпиточной воды, водно-химический режим паровых и водогрейных котлов. Требования к стокам.

Химический контроль водоподготовки и водного режима: методы, реактивы, нормы.

Тема 11. Приборы безопасности. Средства измерений,

автоматического контроля и регулирования

Приборы безопасности паровых и водогрейных котлов; требования Правил.

Требования к системам автоматизации и сигнализации, установленным на газопроводах и котлах.

Классификация контрольно-измерительных устройств и их назначение.

Приборы для измерения давления и температуры (типы, устройство, принцип работы и технические характеристики; правила установки).

Приборы для измерения расхода.

Регуляторы давления, температуры и расхода на ЦТП и тепловых сетях (типы, назначение, устройство и принцип работы).

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов и вспомогательного оборудования. Схемы технологических защитных паровых и водогрейных котов.

Средства и схемы для автоматического регулирования технологических процессов в котельной.

Тема 12. Система ППР теплоэнергетического оборудования

Организация ремонтов оборудования (котлов, сосудов, трубопроводов, КВО), нормы ППР по объему и периодичности. Межремонтное обслуживание. Основные технологические процессы ремонта поверхностей нагрева котлов, экономайзеров, пароперегревателей, вспомогательного оборудования. Сварка: виды, способы, оборудование, присадочные материалы, аттестация сварщиков. Система нарядов-допусков на выполнение работ повышенной сложности.

Тема 13. Система лицензирования

Виды работ, подлежащие лицензированию; порядок получения лицензий и их содержание.

Тема 14. Содержание, обслуживание и надзор за котлами

Назначение и содержание приказа по организации надзора за котлами. Требования к обслуживающему персоналу. Требования к лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

Документация в котельной (паспорта котлов, журналы, инструкции, графики); назначение, содержание, ведение.

Техническое освидетельствование котлов (виды, периодичность, кто проводит, как оформляются результаты). Обязанности администрации при подготовке котлов к освидетельствованию; дефекты, выявляемые при техническом освидетельствовании.

Регистрация котлов, разрешение на эксплуатацию и пуск.

Основные требования к проектированию котельных, порядок изменения проекта котла (котельной).

Классификация аварий и несчастных случаев при эксплуатации котлов, состав комиссии по расследованию, сроки, оформление документов.

Основные требования "Положения о проверке знаний руководящих работников и специалистов" по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации объектов котлонадзора". Основные требования "Привил аттестации сварщиков" (1993 г.) и "Правил аттестации специалистов неразрушающего контроля" (1992 г.).

Информационные письма Комитета и округа по предупреждению аварийности и травматизма при эксплуатации котлов и газового оборудования котельных.

Ответственность за нарушение "Правил".

Порядок обследования котельных, государственным инспектором котлонадзора и ведомственной комиссией, оформление результатов.

Порядок приема-сдачи смены. Последовательность действий оператора (кочегара) при изменении нагрузки котла. Порядок плановой и аварийной остановки котла.

Тема 15. Аварийно-диспетчерские службы

Назначение аварийно-диспетчерской службы (АДС), взаимодействие АДС и эксплуатационного и ремонтного персонала. Обязанности АДС, права, ответственность, взаимодействие с другими АДС.

Тема 16. Охрана окружающей среды

Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" и нормативные акты, изданные на основании Закона. Факторы воздействия теплоисточников на окружающую среду (выбросы в атмосферу, сливы сточных вод, звуковое давление) и методы их сокращения. Предельно допустимые и временно согласованные выбросы в атмосферу, нормы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, нормы звуковой мощности. Организация государственного надзора и контроля. Ответственность администрации за соблюдение  санитарных норм  и природоохранительных требований.

Тема 17. Правила пользования тепловой энергией

Порядок выдачи разрешений и технических условий на присоединение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Допуск в эксплуатацию вновь смонтированных теплопотребляющих установок. Установление границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергоснабжающих организаций и потребителей. Контроль параметров теплоносителей, учет количества тепловой энергии. Обязанности, права и ответственность энергоснабжающих организаций и потребителей.

Тема 18. Основы трудового законодательства

Кодекс законов о труде Российской Федерации. Основы Законодательства об охране труда Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность работников и работодателей. Общественный контроль, роль и права профсоюзов в области соблюдения трудовых прав и законодательства об охране труда.

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

БИЛЕТ № 1

1. Основные законы термодинамики.

2. Схемы тепловых сетей (разбор схемы).

3. Основные данные по химии воды, показатели качества воды и единицы измерения.

4. Требования к обслуживающему персоналу.

БИЛЕТ № 2

1. Способы передачи тепла: теплопроводность, конвекция, излучение.

2. Схема паровой котельной.

3. Накипь и ее влияние на работу поверхностей нагрева.

4. Требования к лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

БИЛЕТ № 3

1. Коэффициент теплопроводности, теплоотдачи и теплопередачи.

2. Схема  котельной  с котлами-бойлерами, водогрейной котельной.

3. Коррозия, виды коррозии и влияние на работу оборудования.

4. Назначение, содержание и ведение документации в котельной.

БИЛЕТ № 4

1. Свойство воды и водяного пара: испарение, кипение, конденсация, точка росы. Насыщенный и перегретый пар.

2. Схема котельной с открытым водоразбором.

3. Назначение и способы водоподготовки в котельной, выбор способа водоподготовки.

4. Техническое освидетельствование  котлов. Оформление результатов.

БИЛЕТ № 5

1. Гидростатическое давление, основное уравнение гидростатики.

2. Классификация топок. Тепловая мощность топок и тепловое напряжение.

3. Принцип действия и устройство механического ионообменного фильтров, деаэратора, солерастворителя.

4. Возможные дефекты, выявляемые при техническом освидетельствовании топок.

БИЛЕТ № 6

1. Основные понятия гидродинамики.

2. Топки дня сжигания твердого топлива и оборудование механизированных топок.

3. Реагентное хозяйство котельной.

4. Регистрация котлов. Разрешение на эксплуатацию и пуск.

БИЛЕТ № 7

1. Трубопроводы, гидравлический расчет, гидравлический удар. Гидравлическая устойчивость циркуляции котлов.

2. Топки для сжигания жидкого топлива. Форсунки (классификация, устройство, принцип работы, марки и технические характеристики).

3. Нормы качества питательной,  котловой,  сетевой   и подпиточной воды.

4. Основные требования к проектированию котельных.

БИЛЕТ № 8

1. Аэродинамика газовоздушного тракта котлоагрегата, газоходов и дымовой трубы.

2. Топки для сжигания газообразного топлива. Горелки (классификация, устройство и работа горелок).

3. Водно-химический режим паровых и водогрейных котлов. Требования к стокам.

4. Классификация аварий и несчастных случаев при эксплуатации котлов.

БИЛЕТ № 9

1. Классификация и принцип работы электродвигателей.

2. Организация приемки топлива. Хранение твердого топлива.

3. Химический контроль водоподготовки и водного режима: методы, реактивы, нормы.

4. Порядок обслуживания котельных государственным инспектором котлонадзора.

БИЛЕТ № 10

1. Пусковая и защитная аппаратура, назначение и устройство защитных заземлений, сроки проверки.

2. Хранение жидкого топлива, схема мазутного хозяйства. Подготовка жидкого топлива к сжиганию.

3. Приборы безопасности паровых и водогрейных котлов; требования Правил.

4. Порядок приема-сдачи смены. Последовательность действий оператора (кочегара) при изменении нагрузки когда.

БИЛЕТ № 11

1. Требования к материалам, применяемым при изготовлении котлов и трубопроводов.

2. Технологическая схема ГРП, назначение, устройство и принципы работы отдельных элементов.

3. Требования к системам автоматизации и сигнализации, установленным на газопроводах и котлах.

4. Порядок планового и аварийного останова котла.

БИЛЕТ № 12

1. Классификация или состав топлива. Понятие об условном топливе, топливный эквивалент.

2. Классификация паровых и водогрейных котлов.

3. Классификация контрольно-измерительных устройств и их назначение.

4. Назначение аварийно-диспетчерской службы (АДС).

БИЛЕТ № 13

1. Твердое топливо (виды, марки, свойства).

2. Типы паровых котлов, их характеристика, конструкция и особенности.

3. Приборы для измерения давления и температуры (типы, устройство, принцип работы и технические характеристики, правила установки).

4. Сварка. Виды и способы сварки.

БИЛЕТ № 14

1. Газообразное топливо (виды, характеристика, свойства).

2. Экономайзеры, пароперегреватели: назначение, устройство, схемы включения; требования Правил.

3. Приборы для измерения расхода. Регуляторы давления, температуры и расхода на ЦТП и тепловых сетях (типы, назначение, устройство и принцип работы).

4. Оборудование необходимое для  сварки.  Присадочные материалы.

БИЛЕТ № 15

1. Жидкое топливо (виды, марки, свойства).

2. Тягодувные  машины: принцип действия и устройство.

3. Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов и вспомогательного оборудования.

4. Аттестация сварщиков.

БИЛЕТ № 16

1. Горение топлива. Виды и стадии горения.

2. Подготовка и пуск дымососов и вентиляторов, регулирование давления и разряжения.

3. Схемы технологических защитных, паровых и водогрейных котлов.

4. Система нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности.

БИЛЕТ № 17

1 .Теоретическое и практическое количество воздуха для сжигания топлива. Коэффициент избытка воздуха.

2. Дымовые трубы: назначение и расчет высоты.

3. Средства и схемы для автоматического регулирования технологических процессов в котельной.

4. Виды работ, подлежащих лицензированию; порядок получения лицензий и их содержание.

БИЛЕТ № 18

1. Состав продуктов сгорания. Контроль процесса горения.

2. Арматура и гарнитура котлов. Предохранительные устройства котлов. Защитно-запальные устройства.

3. Организация ремонтов оборудования (котлов, сосудов, трубопроводов КВО), нормы ППР по объему и периодичности.

4. Тепловой  баланс котельного агрегата. КПД котлоагрегата.

БИЛЕТ № 19

1. Приборы контроля сгорания, виды и принцип работы. Явление росы.

2. Периодичность и порядок проверки исправности. Требования Правил к арматуре и предохранительным устройствам.

3. Межремонтное обслуживание.

4. Порядок допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу.

БИЛЕТ № 20

1. Тепловой баланс котельного агрегата. КПД котлоагрегата.

2. Устройство, назначение и принцип действия питательных, конденсатных, сетевых и подпиточных насосов.

3. Основные технологические процессы ремонта поверхностей нагрева котлов, экономайзеров, пароперегревателей, вспомогательного оборудования.

4. Очистка продуктов сгорания от уноса.