Правила техники безопасности

при эксплуатации теплопотребляющих установок

и тепловых сетей потребителей

Форма  наряда - допуска

Предприятие _______________ Подразделение ________

## Наряд № ___

Руководителю работ _________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Производителю работ (наблюдающему)________________________

(ненужное зачеркнуть) 				  (фамилия, инициалы, должность)

с членами бригады ___________ чел. ___________________________

(фамилии, инициалы)

Руководитель работ _________________________________________

(подпись, фамилия)

Поручается________________________________________________

(содержание работы, объект, место работы)

Начало работы: дата _____, время ______. Окончание: дата _____, время _____

Для обеспечения безопасных условий необходимо _______________

(перечисляются

__________________________________________________________

необходимые мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности, в том числе

__________________________________________________________

подлежащие выполнению дежурным персоналом других цехов)

Особые условия____________________________________________

__________________________________________________________

Наряд выдал: дата _____, время _____, должность _______________

Подпись ________________, фамилия__________________________

Наряд продлил по: дата ______, время _____, должность__________

Подпись ___________, фамилия __________, дата _____, время ___

Условия производства работы выполнены: дата _____,  время_____

Остаются в работе___________________________________________

(оборудование, расположенное вблизи места

__________________________________________________________

работы и находящееся под напряжением, давлением, при высокой температуре,

__________________________________________________________

взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков)____________________

(цех, должность,

__________________________________________________________

подпись, фамилия)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (участка) __________

(должность,

__________________________________________________________

подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием,

оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены.

Дата ______, время ______. Руководитель работ __________________

(подпись)

Производитель работ _________________

(подпись)

Оформление ежедневного допуска к работе, окончания работы, перевода на другое рабочее место

|  | Допуск к работе |  |  | Окончание работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочих мест | Меры безопасности проверены. Бригада проинструктирована и допущена на рабочее место |  |  | Бригада выведена, наряд сдан |  |  |
|  | Дата, время | Допуска-ющий (подпись) | Произво-дитель работ (подпись) | Дата, время | Произво-дитель работ (подпись) | Ответственный из дежурного персонала (подпись) |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, должность) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, должность) | Дата, время | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

Работа полностью окончена: дата _____________, время__________

Производитель работ __________, руководитель работ ___________

(подпись)	(подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата ______, время ______

Ответственный из дежурного персонала_________________________

(подпись)

ЖУРНАЛ  УЧЕТА  РАСПОРЯЖЕНИЙ

| Дата | Фамилия лица, выдавшего распоряжение | Фамилия и должность лица, получившего распоряжение | Содержание работы | Время работы (с____ до___) | Место работы | С правилами безопасности при выполнении распоряжения ознакомлен (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |