Формы  документов  для  допуска  энергоустановок  в  эксплуатацию

ПРИКАЗ

| “_____” ______________ 20 __ г. | № ___________ |  |
| --- | --- | --- |
| __________________________ (место составления) |  |  |
| # О назначении комиссии по приемке в эксплуатацию |  |  |
| Для приемки в эксплуатацию _______________________________________________________________________________________________ (наименование энергообъекта и место его нахождения) |  |  |
| мощностью _____________________________________________ (МВт; Гкал/ч; км) |  |  |
| ПРИКАЗЫВАЮ: |  |  |
| 1. Назначить приемочную комиссию в следующем составе: |  |  |
| Фамилия, инициалы | - наименование должности и организации (председатель) |  |
| Фамилия, инициалы | - член комиссии |  |
| Фамилия, инициалы | - член комиссии |  |
| 2. Комиссии представить акт приемки в эксплуатацию на утверждение руководству ____________________________________________________________________ |  |  |
| в трехдневный срок после подписания акта. |  |  |
| 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на |  |  |
| ________________________________________________________________________________ |  |  |
| Руководитель, предприятия |  | __________________________ (инициалы, фамилия) |

АКТ

О  ПРИЕМКЕ  ОБОРУДОВАНИЯ

| __________________________ (место составления) |  | “_____” ______________ 20 __ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемочная комиссия, назначенная |  |  |  |
| _______________________________________________________________________________ (наименование организации, назначившей комиссию) |  |  |  |
| приказом от “_____” ______________ 20 __ г. № ____________________ |  |  |  |
| в составе: |  |  |  |
| председателя - представителя заказчика |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |  |
| членов комиссии - представителей: |  |  |  |
| генерального подрядчика |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |  |
| субподрядных (монтажных) организаций |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |  |
| эксплуатационной организации (если она не является заказчиком) |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |  |
| генерального проектировщика |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |  |
| органов Ростехнадзора РФ |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |  |
| других заинтересованных органов надзора и организаций |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |  |
| УСТАНОВИЛА: |  |  |  |
| 1. Генеральным подрядчиком |  | _____________________________________________________ (фамилия, инициалы, должность) |  |
| _______________________________________________________________________________ (предприятие) |  |  |  |
| предъявлено к приемке следующее законченное монтажом оборудование: |  |  |  |
| _______________________________________________________________________________ (перечень смонтированного оборудования и его краткая техническая характеристика) |  |  |  |
| ___________________, | смонтированное в |  | _____________________________________________ (наименование здания, сооружения) |
| ___________________, | входящего в состав |  | _____________________________________________ (наименование предприятия) |
| 2. Монтажные работы выполнены |  |  | _____________________________________________ (наименование монтажных организаций) |
| 3. Проектная документация разработана |  |  | ____________________________________________ (наименование проектной организации) |
| 4. Дата начала монтажных работ |  |  | ________________________________________ (месяц, год) |
| Дата окончания монтажных работ |  |  | ________________________________________ (месяц, год) |
| 5. Имеющиеся недоделки в предъявленном к приемке оборудовании не препятствуют комплексному опробованию и подлежат устранению в сроки, указанные в приложении к настоящему акту. Приемочной комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, предъявленной генподрядчиком и субподрядными организациями). |  |  |  |

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям его приемки для комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п.1 настоящего акта, считать принятым с _______ 20 __ г. для  комплексного опробования с оценкой качества выполненных работ  (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой к акту:

________________________________________________________________________________

| Председатель приемочной комиссии | _________________ (подпись) | _________________________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |
| Члены приемочной комиссии: | _________________ (подпись) | _________________________________ (инициалы, фамилия) |

АКТ

О  ПРИЕМКЕ  ОБОРУДОВАНИЯ  ПОСЛЕ  КОМПЛЕКСНОГО  ОПРОБОВАНИЯ

| _________________ (место составления) |  | "___"_______________ 20 __ г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемочная комиссия, назначенная |  | _______________________________________ (наименование организации, |  |  |
| ______________________________________________________________________________ назначившей комиссию приказом от "_____" _________________ 20 __ г. № ___________ |  |  |  |  |
| в составе: |  |  |  |  |
| председателя - представителя заказчика |  |  |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |
| членов комиссии - представителей: |  |  |  |  |
| генерального подрядчика |  |  |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |
| субподрядных (монтажных) организаций |  |  |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |
| эксплуатационной организации (если она не является заказчиком) |  |  |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |
| генерального проектировщика |  |  |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |
| органов Ростехнадзора РФ |  |  |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |
| других заинтересованных органов надзора и организаций |  |  |  | _____________________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) |
| УСТАНОВИЛА: |  |  |  |  |
| 1. Оборудование, смонтированное и входящее в состав | ____________________________________________________________ (наименование оборудования) |  |  |  |
|  | ___________________________________________________________, (наименование здания, сооружения, цеха) |  |  |  |
|  | ___________________________________________________________, (наименование предприятия) |  |  |  |

прошло  комплексное  опробование,  включая  необходимые  пусконаладочные  работы,  совместно             с  коммуникациями  с  "___" __________ 20 __ г.   по  "___" __________ 20 __ г.  в течение   ____  час.                в  соответствии  с  установленным  заказчиком  порядком  и  по Правилам технической  эксплуатации тепловых  энергоустановок.

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы (по прилагаемому  перечню) выполнено  __________________________________________________.

(заказчик, пусконаладочная организация)

3. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указать в приложении к настоящему акту),  а также недоделки устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении к настоящему акту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

| Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым с "___"_________________ 20 ___ г. к приемке в эксплуатацию с оценкой качества монтажных работ (отлично, хорошо, удовлетворительно) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель приемочной комиссии | _________________ (подпись) | _________________________________ (инициалы, фамилия) |
| Члены приемочной комиссии: | _________________ (подпись) | _________________________________ (инициалы, фамилия) |
|  | _________________ (подпись) | _________________________________ (инициалы, фамилия) |
|  | _________________ (подпись) | _________________________________ (инициалы, фамилия) |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕМОНТА

РД 153-34.1-26.303-98

Таблица 1

Ведомость показателей технического состояния котельной установки

|  | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | по НТД | после последнего капитального ремонта | после настоящего ремонта | до настоящего ремонта |
| 1. Топливо, его характеристика |  |  |  |  |
| 2. Количество работающих систем пылеприготовления* |  |  |  |  |
| 3. Тонкость пыли R90 (R1000)*, % |  |  |  |  |
| 4. Количество работающих горелок* |  |  |  |  |
| 5. Избыток воздуха за пароперегревателем αпе} } } {* |  |  |  |  |
| 6. Паропроизводительность, приведенная к номинальным параметрам, т/ч |  |  |  |  |
| 7. Температура перегретого пара, С |  |  |  |  |
| 8. Температура пара промперегрева,°С |  |  |  |  |
| 9. Температура питательной воды, С |  |  |  |  |
| 10. Температура в контрольных точках пароводяного тракта в.д. и промежуточного перегревателя, С |  |  |  |  |
| 11. Максимальная разверка температуры стенок змеевиков поверхностей нагрева в характерных местах |  |  |  |  |
| 12. Присосы холодного воздуха в топку |  |  |  |  |
| 13. Присосы холодного воздуха в системы пылеприготовления |  |  |  |  |
| 14. Присосы в конвективные газоходы котла |  |  |  |  |
| 15. Присосы в газоходы от воздухоподогревателя до дымососов |  |  |  |  |
| 16. Разрежение перед направляющими аппаратами дымососов, кг/м2 |  |  |  |  |
| 17. Степень открытая направляющих аппаратов дымососов, % |  |  |  |  |
| 18. Степень открытия направляющих аппаратов вентиляторов, % |  |  |  |  |
| 19. Температура уходящих газов, С |  |  |  |  |
| 20. Потери тепла с уходящими газами, % |  |  |  |  |
| 21. Потери тепла с механической неполнотой сгорания, % |  |  |  |  |
| 22. К.п.д. котла "брутто", % |  |  |  |  |
| 23. Удельный расход электроэнергии на пылеприготовление, кВтч/т топлива |  |  |  |  |
| 24. Удельный расход электроэнергии на тягу и дутье, кВтч/т пара |  |  |  |  |
| 25. Содержание в дымовых газах NOx (при  = 1,4), мг/нм3 |  |  |  |  |
| * Принимается по режимной карте. |  |  |  |  |